|  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ДО 2034 ГОДА УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Яблоновское городское поселение от ______________ № _______ |
| --- | --- |

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

до 2034 года

ТОМ ii

(ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	4

2	ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	39

3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	42

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	46

4.1 Теплоснабжение	46

4.1.1 Характеристики существующей системы централизованного теплоснабжения	46

4.1.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	49

4.1.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	53

4.1.4 Оценка надежности теплоснабжения	56

4.2 Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения	57

4.2.1 Система водоснабжения Яблоновского городского поселения	57

4.2.2. Система водоотведения Яблоновского городского поселения	62

4.2.3 Технологическая схема очистных сооружений	64

4.2.4 Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения	65

4.2.5	Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения	66

- ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальное образование «Яблоновское городское поселение» согласно административно-территориальному делению входит в Тахтамукайский район республики Адыгея и является наиболее крупным населенным пунктом. Административным центром района является аул Тахтамукай. В состав района входят семь МО. Два городских муниципальных образования - Яблоновское и Энемское и  пять сельских муниципальных образований - Афипсипское, Старобжегокайское, Тахтамукайское, Шенджийское и Козетское. Яблоновское МО имеет  наибольшую численность населения из всех населенных пунктов, расположенных в Тахтамукайском  районе,  при наименьшей (кроме Козетского МО) территории и является наиболее  застроенной – 70,6 %.

Территория поселения примыкает к левому берегу р. Кубань. На правом берегу реки расположены селитебные территории и территории промышленных предприятий города Краснодар.

Площадь муниципального образования Яблоновское городское поселения в административных границах 1370 га. Площадь селитебных территорий 678,05 га. Площадь промышленных и коммунально-складских зон 158,5 га. Численность постоянного населения в Яблоновском городском поселении на конец 2013 года составила 29946 человек, что выше по сравнению с 2012 годом на 1250 человек. На начало 2019 года – 38095 человек, прирост за пять лет составил более 8 тыс. человек.

Рассматриваемая территория расположена к югу от города Краснодар на левобережье р. Кубань и включает в себя три населенных пункта: п. Перекатный, п. Яблоновский, п. Новый.

Поселок Перекатный

Селитебная площадь 8,20 га. Численность население составляет 242 чел.

Поселок расположен в северной части административных границ муниципального образования. 50% внешних границ селитебной территории поселка примыкает к урезу воды р. Кубань. Берегоукрепление имеется в той части поселка, которая примыкает к Тургеневскому мосту. Из объектов соцкультбыта на территории функционирует одно учреждение общепита (ресторан на берегу р. Кубань) и фельдшерско-акушерский пункт. Дальнейшее территориальное развитие поселка возможно в северном и северо-восточном направлениях - вдоль берега р.Кубань с обязательным устройством берегоукрепления (протяженность 1.8 км.). Резерв территориального развития -  6.5 га.

Поселок Яблоновский

Поселок Яблонский самый крупный из трех населенных пунктов. Селитебная площадь поселка 546,3 га. Население 35639 человек.

По линии соприкосновения территории поселка с р. Кубань практически везде имеется берегоукрепление, капитально оно выполнено на расстоянии 100-150 м влево и вправо от железнодорожного и автомобильного мостов через реку Кубань. На территории поселка размещаются практически все их имеющихся в муниципальном образовании объекты соцкультбыта, образования, здравоохранения, спорта и торговли.

Дальнейшее территориальное развитие поселка возможно в северной части, где имеется резерв не застроенных территорий — 21 га, а также в юго-восточной части поселка, где резерв  не застроенных территорий составляет 146 га.

Поселок Новый

Поселок расположен в части административных границ муниципального образования. Селитебная площадь поселка составляет 123,49 га. Население 2214 человек. Две трети внешних границ примыкают к р. Кубань. Капитальное берегоукрепление отсутствует. Берег частично укреплен силами частных землепользователей участки, которых примыкают к линии уреза воды. На территории поселка расположена школа с фактической наполняемостью - 250 учащихся. В северной части, на берегу р. Кубань имеется пристань и продуктовый магазин, а также фельдшерско-акушерский пункт. Дальнейшее территориальное развитие п. Новый возможно только за счет реконструкции территорий садово-огороднических товариществ примыкающих к территории поселка и включаемых в административные границы населенного пункта.

Границы МО «Яблоновское городское поселение» представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Границы МО «Яблоновское городское поселение»

Рисунок 1.2 - Административные границы

МО «Яблоновское городское поселение»

Таблица 1.1 - Баланс территории в границах МО «Яблоновское городское поселение» (га)

|  | Наименование | Всего по кварталам | Всего вне кварталов | Всего по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь кварталов | 798,79 |  |  |
| 2 | В т. ч. - территория инд. застройки | 448,11 | - | 448,11 |
|  | -территория застройки повышенной этажности | 54,41 | - | 54,41 |
|  | - территория соцкультбыта | 6,04 | - | 6,04 |
|  | -территория под ДДУ и школами | 8,92 | - | 8,92 |
|  | -территория учреждений здравоохранения | 2,79 | - | 2,79 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 1,98 | 17,86 | 19,84 |
|  | -производственные территории | 116,92 | 0,81 | 117,73 |
|  | -водозабор | 4,84 | - | 4,84 |
|  | -кладбище | 5,14 | 12,03 | 17,17 |
|  | -гаражи | 2,04 | 4,13 | 6,17 |
|  | -территории под застройку | 43,31 | - | 43,31 |
|  | -прочие территории | 18,65 | 260,94 | 279,59 |
|  | -улицы и дороги | 93,16 | 161,40 | 254,56 |
|  | -автозаправки | 0,52 | 2,46 | 2,98 |
|  | -Водные поверхности (р. Кубань) | - | 92,22 | 92,22 |
|  | -очистные сооружения | - | 10,33 | 10,33 |
| 3 | Всего по населенному пункту |  |  | 1369,01 |

Территории городского поселения входят в пределы террасированной, аккумулятивно-эрозионной, аллювиально-пролювиальной Западно-Кубанской равнины. Поверхность равнины составляют пойма и надпойменные террасы реки Кубань.

В геоморфологическом отношении территории расположены в пределах пойменной левобережной террасы р. Кубань. Естественный рельеф нарушен подсыпкой искусственными грунтами вдоль берега р. Кубань и под основные транспортные магистрали.

Отметки поверхности изменяются в пределах от 20.0 до 15.0 м.

Из опасных инженерно-геологических явлений следует отметить:

- сейсмичность района;

- высокое положение уровня грунтовых вод;

- наличие в разрезе специфических грунтов - иловатых глин.

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99, рассматриваемая территория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:

- среднемесячная температура воздуха в январе от -5°С до +15°С, в июле от +21°С до +25°С, среднегодовая температура +10.8°С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36°С. Абсолютный максимум температур летом достигает +42°С.

Среднегодовая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10 см, максимальная 71 см. Продолжительность отопительного сезона - 149 дней.

Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления - 30% и северо-восточного и юго-западного - 37%. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 39 дней.

Распределение температур средних, средних минимальных, средних максимальных, абсолютных минимальных и максимальных по месяцам приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Распределение температур по месяцам

| Показатель | Месяц | год |
| --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| Среднемесячная температура | -1,4 | 0,3 | 4,1 | 11,3 | 16,5 | 19,7 | 22,2 | 21,9 | 17,1 | 11,2 | 6,2 | 1,4 | 10,9 |

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Населенные пункты муниципального образования «Яблоновское городское поселение» расположены в пойменной части р. Кубани и имеют довольно спокойный рельеф. Жилая застройка самого крупного поселка - Яблоновский разместилась вдоль железной дороги от территории бывшего консервного комбината, а затем росла вглубь поселка и сейчас распространилась на северо-запад вплоть до магистрали Краснодар – Новороссийск, выходящей на Тургеневский мост.

Через поселок проходит железная дорога Краснодар – Новороссийск -  Туапсе. Параллельно ей проходит вторая ветка автодороги Краснодар - Новороссийск. В восточной части поселка, за железной дорогой размещается большая промзона, где сосредоточено более 40-ка предприятий различных форм собственности.

Северная часть территории муниципального образования, где расположен п. Перекатный, связана с основной территорией поселения автодорогами республиканского значения.

Восточная часть территории Яблоновского городского поселения, где расположен п. Новый имеет свои особенности - 50% территории п. Новый составляют участки садово-огороднических товариществ. Ввиду особенностей планировки садово-огороднических товариществ - ширина межквартальных проездов составляет 3 метра, отсутствуют нормативные радиусы скругления перекрестков, данная территория имеет ограничения по доступу спецтранспорта и не может быть отнесена к полноценным селитебным территориям. Территориальное развитие п. Новый возможно только за счет реконструкции территорий садово-огороднических товариществ. С основным поселением — п. Яблоновским, п. Новый связан автодорогами республиканского значения.

Негативным фактором, отрицательно влияющим на возможности территориального развития поселения, является действующее христианское кладбище. Ввиду того, что в настоящее время в санитарной зоне кладбища расположены селитебные территории, а также с учетом перспективных под многоэтажную застройку площадок, проектом предусматривается его закрытие, с одновременным выделением территории в 40 га для нового кладбища, расположенного в непосредственной близости от поселения (справа от дороги на Хомуты).

С основным поселением - п. Яблоновским, поселок Новый связан автодорогами республиканского значения.

Согласно данным статистической отчетности, данным переписи населения РФ 2002 года динамика численности Яблоновского городского поселения представлена в следующей таблице:

Таблица 1.3 - Численность населения (тыс.чел)

| Административная единица | годы |
| --- | --- |
|  | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 |
| Яблоновское городское поселение | 25,0 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 24,1 | 25,345 |

Как видно из таблицы 1.3, изменение численности населения Яблоновского городского поселения происходит неравномерно. Наибольший спад численности приходится на 2001-2002 годы. За последующий период 2003-2007 годы наблюдается увеличение численности населения и достижения в 2007 году с некоторым превышением уровня численности населения зафиксированного в 1992 году. Основным фактором роста численности населения Яблоновского городского поселения является механический прирост населения.

Численность постоянного населения в Яблоновском городском поселении на конец 2013 года составила 29946 человек, что выше по сравнению с 2012 годом на 1250 человек. На начало 2019 года – 38095 человек, прирост за 5 лет составил более 8 тыс. человек.

Численность постоянного населения Яблоновского городского поселения	 имеет тенденцию к увеличению из-за жилищного строительства на территории поселения. Основной прирост численности населения происходит за счет группы населения трудоспособного возраста. Средний прирост населения 3-5% в год.

Естественная убыль населения, компенсируется за счет миграционного прироста населения.

На территории МО «Яблоновское городское поселение» проживают представители большого количества национальностей: адыгейцы, русские, армяне, украинцы, курды и др.

По данным ГУ «Тахтамукайский районный центр занятости населения» по состоянию на 01.10.2013г. официально зарегистрировано безработных 83 человек. Уровень официальной безработицы за этот период составил 0,7 %.

Сохранилась тенденция увеличения номинальной среднемесячной заработной платы. Растет и среднемесячная пенсия по району. За 9 мес. 2013г. ее рост составляет 11,8%. Численность пенсионеров в п. Яблоновский за 9 мес. 2013 года составила 7756 человек, из них получателей пенсий по старости 6596 человек, по инвалидности 538 человека, по потере кормильца 274 человек и по государственному пенсионному обеспечению получают пенсии 512 человека.

Сохраняется тенденция уровня наиболее высокой заработной платы в строительной отрасли и предприятиях промышленности, а также невысокой заработной платы на предприятиях торговли и общественного питания.

Основная селитебная территория Яблоновского городского поселения имеет 204 квартала жилой застройки. Кварталы в основном прямоугольной формы. Площадь кварталов варьируется от 1 га до 4,5 га. Жилые дома в кварталах с приусадебными участками расположены по периметру, внутриквартальная территория занята садами и огородами. Этажность частных домов от 1-го до 3-х этажей.

По данным на 01.01.2008 г. общая площадь жилого фонда 546.0 тыс. м2

Плотность жилого фонда - 1041.4 м2/га.

Плотность населения - 48.3 чел/га.

Средний размер семьи - 3.0 чел.

Общая площадь на 1-го жителя - 21.5 м2.

Средняя площадь дома - 99.85 м2 общ. пл.

Таблица 1.4 - Распределение жилого фонда по материалу стен

|  | Наименование | Общая площадь, тыс. м2 | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каменный | 208.7 | 38.2 |
| 2. | Деревянный | 20.8 | 3.8 |
| 3. | Саманный | 52.8 | 9.7 |
| 4. | Прочие материалы (комбинированной конструкции) | 263.7 | 48.0 |
| 5. | Итого | 546.0 | 100 |

Большая часть жилого фонда принадлежит частному сектору. Поселок застроен за последние 10-15 лет очень добротными кирпичными домами со всеми видами благоустройства.

Таблица 1.5 - Обеспеченность жилого фонда благоустройством

|  | Виды благоустройства | Оборудовано тыс. м2 общ. пл. | % от общ. пл. жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводом | 513.9 | 94.1 |
| 2. | Водоотведением | 349.0 | 63.9 |
| 3. | Централизованной канализацией | 20.0 | 3.7 |
| 4. | Газом | 435.9 | 79.8 |
| 5. | Электричеством | 546.0 | 100 |
| 6. | Централизованным отоплением | 80.3 | 14.7 |

Яблоновское городское поселение имеет развитую социальную, инженерно-транспортную инфраструктуру, обслуживается тремя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и водным.

Муниципальное  образование «Яблоновское  городское поселение» находится в непосредственной близости к городу Краснодару, и расположено на северо-западе Республики Адыгея. По территории Яблоновского городского поселения, разделяя его на 2 части, проходит железная дорога Краснодар-Новороссийск. Параллельно железной дороге в восточной стороне поселка проходит автомагистраль II технической категории Павловская-Краснодар-Новороссийск.

В западной, юго-западной и южной части поселка проходит обводная магистраль со стороны г. Краснодар. Она является продолжением ул.Тургенева через мостовой переход над р.Кубань.

В п. Новый функционирует паромная переправа.

Протяженность автодорог, проходящих по территории МО «Яблоновское городское поселение».

  - Автодороги федерального значения          -  2.57 км.

  - Автодороги республиканского значения  -  11.95 км.

  - Автодороги городского значения               -  4.93 км.

  - Местные дороги и проезды                         -  76.58 км.

  - Проезды садово-огороднических товариществ  -  13.6 км.

Итого   116.41 км.

Выгодное географическое положение муниципального образования предопределяет большие потенциальные возможности для активного развития транспортно-промышленного и торгового комплекса, способствует развитию внешней торговли, укреплению деловых связей со многими партнерами из других регионов России и государствами ближнего и дальнего зарубежья. Непосредственная близость с крупным экономическим центром всего Юга России оказывает серьезное влияние на хозяйственный комплекс муниципального  образования. Экономико-географическое положение  является одним из основных ресурсов муниципального образования. Необходимо отметить высокий потенциал развития территории: имеющийся портфель ресурсов может позволить территории успешно развиваться в существующей рыночной среде и повысить планку социально-экономического развития, как района, так и республики в целом.

Наличие на территории Яблоновского городского поселения промышленных предприятий предопределяют реальную возможность для его перспективного развития.

В основу экономического развития территории на расчетную перспективу положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционной привлекательной территории. Для достижения поставленной цели необходимо обозначить стратегические направления развития экономики поселения, к которым относятся:

- развитие торгово - производственного комплекса;

- развитие транспортно-логистического комплекса;

- развитие промышленности строительных материалов без ущерба экологии и природной среде.

Строительство является одним из основных бюджетоформирующих отраслей экономики и ежегодно, до экономического кризиса, эта отрасль  занимала доминирующее положение в структуре производства.

Строительная отрасль представлена 28 действующими предприятиями, в том числе 7 крупными и 21 малым. Удельный вес объемов выполненных работ отрасли в валовом объеме производства продукции (работ, услуг) за 2013 г. составил 7,7 %. Крупные строительные организации, такие как: ООО «Фирма Агрострой», в 2,2 раза увеличил объем строительно-монтажных работ, предприятия такие как ОАО «Краснодарремстройгазкомплект», ФГУ ДЭП №109 не полностью вышли из создавшейся кризисной ситуации и их объемы работ составляют от 17,5 % до 100 % от прошлогодних.

Промышленность играет существенную роль в экономике Яблоновского городского поселения, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем в поселении. Промышленный комплекс имеет  положительные результаты. Наблюдается  положительная динамика роста объемов промышленного производства.  Прогнозные показатели отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями  за 2013 год выполнены. Большинство предприятий п. Яблоновский сохраняют свои рабочие места, несмотря на то, что некоторые предприятия даже стали нести убытки, проводят работу по расширению рынков сбыта, цены на свою продукцию для сохранения своих партнеров на рынках сбыта в целом сохраняют на прежнем уровне.

Промышленность поселения представлена 27 действующими предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность промышленного характера, в том числе 7-ю крупными и 30-ю малыми. Большие объемы в общие результаты промышленной деятельности продолжают вносить предприятия такие как: ООО «Пластиктрейд», ООО «Овокон-Юг». ООО «Формика-Юг», ООО «Геллас», ООО «Окна-Гарант», ООО «ДомБытХим».

Согласно  данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района Республики Адыгея» структура ВРП Тахтамукайского района в 2006 году имела следующие показатели:

строительство                                         -    1455,4  млн.руб.,

промышленность                                    -     727,9  млн. руб.,

транспорт                                                 -    13,4  млн.  руб.,

торговля                                                   -    1282,8  млн.  руб.,

сельское  хозяйство                                 -    50,3  млн.  руб.,

прочие  виды  деятельности                   -    252,4  млн.  руб.,

Всего                                                         -    3793,7  млн.  руб.

Число малых предприятий района, зарегистрированных как юридические лица, составляет 340 единиц, основная часть которых – более 43 %, занята в торговле и общественном питании, что во многом объясняется меньшим, чем в производственной сфере, объемом затрат и небольшим сроком окупаемости инвестиций. Также привлекательными остаются отрасли строительства и промышленности. Малые предприятия района предоставляют рабочие места 2136 человек и производят продукции в общей сумме на 1417,2 млн. рублей.

Более 40 %  малых предприятий района сконцентрированы  в Яблоновском поселении, в частности более 47 % малых предприятий промышленности, 43% малых предприятий строительства и 25 % предприятий торговли и общественного питания.

В объеме валового внутреннего продукта муниципального образования производство промышленной продукции составляет около 54,3 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями МО за 2007 г. составил 338,4 млн. руб. Устойчивый рост объемов продукции в районе наблюдается лишь за последние 3 года.

За последние годы отраслевая структура промышленности МО претерпевает серьезные изменения. В первую очередь это касается роста доли машиностроения и металлообработки в структуре промышленного производства. Удельный вес этой отрасли в 2006 году составлял до 51% в общем объеме продукции, произведенной предприятиями. С закрытием Яблоновского консервного комбината пищевая промышленность резко сдала свои позиции, и в 2006 году обеспечивала лишь 4,4 % всего объема производства. Уверенно развивается в районе промышленность строительных материалов, удельный вес которой составляет до 12 %. Успешно развивается производство резиновых и пластмассовых изделий.

Активно в районе развивается малое предпринимательство, которое в 2007 году обеспечивало 18% промышленного производства.

В районе работают такие предприятия, как ОАО НПО «Бурение», ООО «Газпром», ЗАО «Агроспецмонтаждеталь», ООО «Термнефтетранс», ООО «Кубаньгазпром» АООТ «Подземметаллозащита», которые обеспечивают рабочими местами 580 человек.

В  производстве резиновых и пластмассовых изделий ведущее место занимает ООО «Формика – Юг», занимающаяся производством тары и упаковки.

Система мероприятий по развитию промышленности Тахтамукайского района предусматривает:

- Реализация мероприятий по изменению структуры промышленного производства в пользу высокотехнологичных отраслей;

- Реализация мер по технологической модернизации производства;

- Оптимизация размещения промышленного производства района;

- Расширение ассортимента и улучшение потребительских  свойств продукции;

- Разработка мероприятий по повышению производительности труда.

Проведя анализ деятельности предприятий промышленности, следует отметить, что большинство предприятий поселения сохраняют свои рабочие места, несмотря на то, что некоторые предприятия даже стали нести убытки, проводят работу по расширению рынков сбыта, цены на свою продукцию для сохранения своих партнеров на рынках сбыта в целом сохраняют на прежнем уровне.

Важнейшей задачей местной власти в сфере экономического развития территории является создание успешно действующей системы управления, обеспечивающей постоянный приток внешних капиталов в муниципальное образование. Устойчивый приток инвестиций становится реальной гарантией независимости социально-экономической и финансовой ситуации в поселке. Инвестиции позволяют повышать конкурентоспособность продукции, обеспечивать занятость и доходы населения, успешно решать социальные вопросы. Кроме того, инвестирование предприятий в бизнес и недвижимость, повышают благосостояние населения и увеличивают слой «среднего класса». Реализация намеченных инвестиционных проектов позволяет решать проблему безработицы.

Первым крупным инвестиционным проектом, реализованным на территории МО «Яблоновское городское поселение» и района, является создание производственного комплекса ООО «Формика-Юг». Объем инвестиций, вложенный с начала реализации проекта, составил 125,0 млн.руб.

В МО «Яблоновское городское поселение» есть новые инвестиционные площадки, такие как строительство жилого микрорайона «Солнечный». В рамках проекта будет построено 13 многоквартирных домов общей площадью 189,264 тыс.кв.м., всего жилых квартир 2567. Объем введенного жилья позволит обеспечить более 2,5 тыс. семей улучшить свои жилищные условия.

Инвестиционное соглашение с компаний «БЭЛ Девелопмент»  на сумму 4,42 млрд. рублей о реализации проекта комплексной жилой застройки Green Apple.  Согласно договоренностям, в поселке Яблоновский будет построен новый микрорайон Green Apple, который будет включать в себя жилые объекты различного типа, зону коммерческой недвижимости и объекты инфраструктуры. На участке площадью 20,1 га, который граничит непосредственно с Краснодаром, планируется возвести более 160 000 кв. м. жилых и коммерческих площадей.

Высокими темпами идёт индивидуальное жилищное строительство. Все это делается благодаря нашим инвесторам. Все инвестиционные проекты рассчитаны на повышение объема производства, увеличение налоговых поступлений.

На территории МО «Яблоновское городское поселение» зарезервированы площадки под размещение предприятий в южной и юго-восточной частях территории МО. Территория бывшего АКК, расположенная рядом с Яблоновским мостом, осваивается под три вида использования.1-я зона - торговли и придорожного бизнеса, 2-я зона — малоэтажная застройка, 3-я зона — многоэтажная застройка.

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших отраслей, от ее слаженной работы, влияющей на качество и количество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, зависит благоустройство и комфортность проживания человека, удовлетворение его насущных потребностей и, в конечном счете, работоспособность и здоровье.

Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой жизнеобеспечения и представляет собой многоотраслевой комплекс по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, объектом социальной сферы и прочим потребителям.

Жилищно-коммунальные услуги в городском поселении оказывают четыре управляющих компаний – ООО «Зенит», ООО «Престиж», ООО «Престиж Плюс», ООО «КомпаньенСервис».

Электроснабжение объектов ЖКХ и многоквартирного фонда на территории городского поселения осуществляет ОАО «Энергетики и электрофикации Кубани».

Поставку природного газа на территории поселения осуществляет ОАО «Газпром Межрегионгаз Майкоп».

Теплоснабжение осуществляется ООО «Стрелец», ООО «Рассвет» и филиал Краснодарское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». На территории поселения действует 8 котельных.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Здравоохранение МО представлено следующими лечебными учреждениями:

- Яблоновской муниципальной поликлиникой №4 на 300 посещений в смену, с дневным стационаром, детским и гинекологическим отделениями;

- межрайонным центром охраны детского зрения;

- фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Новый и п. Перекатный.

- Износ фондов зданий и сооружений составляет от 100 до 60 %.

Состояние отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы в МО.

На 1 января 2008 года образовательная сеть МО «Яблоновское городское поселение» представлена 4-мя средними общеобразовательными школами - СОШ №3 в п. Яблоновский, СОШ №5 в п. Яблоновский, СОШ № 15 в п. Яблоновский и СОШ №13 в п. Новый, Яблоновской детской школой искусств, центром дополнительного образования детей (ЦДОДД), 5-ю образовательными дошкольными учреждениями,  а также детско-юношеской спортивной школой в   п. Яблоновский.

В учреждениях образования МО работает 390 человек, из которых 77,8% имеют высшее образование, 19,1% – среднее образование.

Сеть образовательных дошкольных учреждений представленная 5-ю учреждениями имеет фактическую загрузку в 630 - 700 детей.

За период с 1997-2007 гг. в районе наблюдается сокращение контингента учеников – с 2650 до 1600 человек (или на 40%). Главной причиной такого положения являлось уменьшение детей в школьных возрастах, за счет наблюдавшегося снижения рождаемости.

В МО, как и в целом по республике, происходит реформирование системы образования: широко внедряется в образовательный процесс компьютеризация, интернет-образование и другие информационные технологии.

Система профессионального образования в районе представлена филиалом Майкопского государственного технологического университета.

Потребительский рынок Яблоновского городского поселения функционирует  как составная часть единого комплекса городского хозяйства. Потребительский рынок МО «Яблоновское городское поселение» представлен предприятиями оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы услуг. Его главные задачи – создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам для всех социальных групп населения городского поселения.

Существующая структура розничной торговли поселения сложилась в результате рыночных преобразований, которые привели к появлению большого количества частных предпринимателей и торговых организаций различных форм собственности.

Быстрому развитию потребительского рынка за последние годы способствовали стабилизация экономического рынка в стране, активная политика социальных преобразований, создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Рост реальных денежных доходов жителей поселения обеспечивает поддержку высокого потребительского спроса на товары и услуги. Площадь торговых объектов составляет 16 041 кв.м. Из них для торговли продовольственными товарами – 10 779,5 кв.м., непродовольственными товарами – 5 261,5. Предприятий общественного питания – 25, общей площадью 3040 метров, количество посадочных мест 380.

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы Яблоновского городского поселения. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и отчасти снимать проблему безработицы.

Основная доля малых предприятий принадлежит сектору торговли.

Полноценное развитие возможно при полном удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах субъектам малого предпринимательства, эффективной политике и поддержке предпринимательства, направленной на рост доходов действующих предпринимателей, увеличений количества новых успешных предпринимателей, увеличение количества объектов коммерческого назначения, расширений спектра производства товаров и услуг, производимых субъектами малого предпринимательства.

Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 4-8 от 06.12.2012 года «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» утвержден бюджет на  2013 год по доходам  в сумме 54613,0 тыс.руб исходя из прогнозируемого объёма налоговых и неналоговых доходов. Расходы утверждены в сумме 59983,0 тыс.руб. Установлен размер дефицита 5370,0 тыс.руб. или 9,83 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов. В процессе исполнения бюджета доходная часть бюджета была увеличена на общую сумму 25939,5 тыс.руб., в том числе:

- за счет дополнительных поступлений на сумму 3361,0 тыс.руб.:

- за счет привлечения межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ на сумму 22578,5 тыс.руб.

Расходы увеличены на 29194,4 тыс.руб., в том числе:

- за счет снижения остатков средств на счетах, согласно пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ на сумму 4323,0 тыс.руб.

- за счет увеличения доходов на сумму 24871,4 тыс.руб.

Уточнённый бюджет на конец отчётного финансового года составил по доходам  - 80552,5 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объёма налоговых и неналоговых доходов в сумме 57974,0 тыс.руб. и получения безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 22578,5 тыс.руб.  Расходы - в сумме 89177,4 тыс.руб. Уточненный размер дефицита  составляет 8624,9 тыс.руб. или 14,88 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов (без учета снижения остатков 7,42 процента).

Доходы

В 2013 году в бюджет поселения при плане 57974,0 тыс.руб. поступило налоговых и неналоговых доходов 63424,0 тыс.руб.  Прогнозные показатели исполнены на 109,4 процента.  По сравнению с 2012 годом доходы увеличились на 6030,0 тыс.руб., темп роста составляет 110,5 процента.  Сумма межбюджетных трансфертов составляет 22578,5 тыс.руб. Из них:

- субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ (обеспечение жильем молодых семей) – 1393,0 тыс.руб.,

- субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12609,9 тыс.руб.,

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты – 516,8 тыс.руб.,

- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (административные комиссии) – 38,8 тыс.руб.:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 8020,0 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц

За 2013г. при плане 23285,0 тыс.руб. фактические поступления по налогу на доходы физических лиц составили 24085,3тыс.руб. или 103,4 процента плана. По сравнению с 2012 годом поступления по данному налогу увеличились на 3701,8 тыс.руб. Темп роста составляет 118,2 процента.

Единый сельскохозяйственный налог

При плане 82,0 тыс.руб. поступление по единому с/х налогу составляет 216,2 тыс.руб. Плановые назначения за отчетный период перевыполнены в 2,6 раза.

Налог на имущество физических лиц

По состоянию на 01.01.2014 г. исполнение по налогу на имущество физических лиц составило 107,6 процента. При плане 1603,0 тыс.руб. фактически поступило 1724,4 тыс.руб. По сравнению с 2012 годом поступления увеличились на 241,5 тыс.руб. Темп роста 116,3 процента. Недоимка по данному налогу на отчетный период составляет 721,0 тыс.руб.

Транспортный налог

Плановые показатели по транспортному налогу выполнены на  104,1 процента. При плане 5245,0 тыс.руб. фактически поступило 5460,9 тыс.руб. По сравнению с 2012 годом поступления увеличились на 872,4 тыс.руб. Недоимка составляет 9609,0 тыс.руб. Из них в бюджет МО «Яблоновское городское поселение» 2882,7 тыс.руб. В целях уменьшения недоимки, Администрацией МО «Яблоновское городское поселения» в адрес задолжников направляются уведомления о необходимости погашения имеющейся задолженности. Наиболее крупные задолжники приглашаются на заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, проводимой администрацией района совместно со всеми заинтересованными службами и ведомствами.

Земельный налог

Прогнозные показатели по земельному налогу за 2013 год исполнены на  106,7 процента. При плане 17700,0 тыс.руб. фактически поступило 18881,9 тыс.руб. По сравнению с 2012 годом поступления увеличились на 3048,2 тыс.руб. Недоимка по данному налогу на конец отчетного периода составляет 4337,0 тыс.руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

При плане 59,0 тыс.руб. поступления за 2013 год в местный бюджет от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба составили 61,4 тыс. руб. Плановые назначения исполнены на 104,1 процента.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков

При плане 8200,0 тыс.руб. поступления арендной платы за землю по состоянию на 01.01.2014г. составляют 9558,7 тыс.руб. или 116,6 процента плана.

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от продажи земельных участков исполнены на 192,1 процента. При плане 1640,0 тыс.руб. фактическое поступление составляет 3150,0тыс.руб. Это меньше поступлений прошлого года на 511,7тыс.руб.

Расходы

Расходные обязательства за  2013 год исполнены на 92,9 процента к общему объему годовых бюджетных назначений. При плане 89177,4 тыс.руб. объем фактических расходов по состоянию на составил 82891,0 тыс. руб. Расходная часть бюджета распределена следующим образом:

- на функционирование законодательных, исполнительных органов местного самоуправления и обеспечение деятельности контрольно-счётной комиссии 21153,4 тыс. руб.,

- ремонт уличного освещения по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности РА на период до 2020 года» 300,0 тыс.руб.;

Осуществлены мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в части проведения работ по топографической съёмке по ул.Титова от ул.Калинина до ул.Дорожная, ул.Котовского, ул.Фрунзе, 1-й переулок Фрунзе, 2-й переулок Фрунзе, 2-й переулок Лермонтова, пер.Рабочий на сумму 218,0 тыс.руб..

Проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию на сумму 631,5 тыс.руб., из них:

-  выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселение»  99,7 тыс. руб.;

-  выполнение работ по инвентаризации, паспортизации и проекта организации дорожного движения на улицах МО «Яблоновское городское поселение»  489,8 тыс. руб.;

-  выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков в п.Яблоновский: ул.Гагарина,41Б, ул.Кирова,18А, ул.Кочубея,5/1А, ул.Промышленная,2В, п.Новый, ул.Шоссейная,46/2, район ДНТ «Хуаде»  36,0 тыс. руб.;

- услуги по изготовлению технического плана, топосъемка и межевание земельного участка, расположенного по адресу: п.Новый, ул.Мира,8. 6,0 тыс.руб.

0501 Жилищное хозяйство 20015,1 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12609,9 тыс.руб.,

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования "Яблоновское городское поселение" 7314,1 тыс.руб.,

- оплата за работы по инвентаризации и изготовлению технических паспортов на многоквартирные жилые дома по адресу п.Яблоновский, ул.Заводская,1 и ул.Заводская,13  -  91,1 тыс. руб.

0502 Коммунальное хозяйство 105,4 тыс. руб., в том числе:

- за работы по изготовлению технических планов на водоснабжение, канализацию и теплоснабжение многоквартирных домов по адресам: п.Яблоновский, ул.Космическая, ул.Чибийская, ул.Железнодорожная, ул.К.Маркса.

0503 Благоустройство 19114,4 тыс. руб., в том числе:

- резервный фонд 1150,0 тыс. руб.;

- уличное освещение 2432,3 тыс. руб.;

-содержание дорог 12612,4 тыс.руб.;

- содержание мест захоронения 99,5 тыс. руб.;

-общее благоустройство 2820,2 тыс. руб..

Решением совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»:

1) утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» (далее - местный бюджет) на 2014 год:

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 60471,0 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема  налоговых и неналоговых доходов в сумме 60471,0 тыс.руб.;

- общий объем расходов местного бюджета  в сумме 66506,2 тыс. руб.;

- дефицит местного бюджета в сумме 6035,2 тыс.руб. или 9.98 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов.

2) утверждены основные характеристики местного бюджета на 2015 год и на 2016 год:

- общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 64920,0 тыс. руб. и на 2016 год в сумме 69404,0 тыс.руб.;

- общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 68050,5 тыс. руб. и на 2016 год в сумме 71793,2 тыс.руб.;

- дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 3130,5 тыс.руб. или 4,82 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов, и на 2016 год в сумме 2389,2 тыс.руб. или 3,44 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов.

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов являются:

- обеспечение социальной и экономической стабильности в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»;

- проведение ответственной и предсказуемой бюджетной политики, исключающей необоснованное принятие новых бюджетных обязательств и невыполнение действующих;

- последовательное снижение бюджетного дефицита;

- планирование бюджетных ассигнований на основе действующих расходных обязательств и увеличение действующих или принятие новых расходных обязательств только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов;

- сохранение и гарантированное исполнение всех действующих публичных обязательств и дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан с учетом принципа адресности;

- проведение оптимизации и повышение эффективности бюджетных расходов, сокращение капитальных и других расходов;

- обеспечение сбалансированности муниципальных целевых программ с реальными финансовыми ресурсами;

- жесткий контроль за недопущением задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

- внедрение новых информационных технологий, позволяющих обеспечить более высокий уровень бюджетного планирования и финансового контроля;

- усиление контроля каждого участника бюджетного процесса за целевым расходованием бюджетных средств.

Таблица 1.6 - Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| Наименование показателя | Бюджет на 2014 год | Бюджет на 2015 год | Бюджет на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы – всего, в том числе: | 60471,0 | 64920,0 | 69404,0 |
| НДФЛ | 26926,00 | 29556,0 | 32673,0 |
| Налог на имущество | 1552,00 | 1612,0 | 1710,0 |
| Земельный налог | 17433,00 | 18621,0 | 19115,0 |
| Акцизы по товарам | 2865,00 | 2964,0 | 3050,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 130,00 | 145,0 | 152,0 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий |  |  |  |
| Аренда имущества находящегося в муниципальной собственности | 10 000,00 | 10444,0 | 11117,0 |
| Продажа земли | 1500,00 | 1500,0 | 1500,0 |
| штрафы | 65,00 | 78,0 | 87,0 |

Доходная часть бюджета МО «Яблоновское городское поселение» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  годов сформирована  с учетом изменения индексов роста цен и сценарных темпов роста основных бюджетоформирующих показателей, динамики поступления налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему, ожидаемого поступления доходов по итогам 2013 года.

При формировании доходной части бюджета поселения учтена оценка финансовых последствий от осуществления мер по изменению действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также от осуществляемых Администрацией муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  мероприятий по наполнению доходной части бюджета поселения и привлечению дополнительных финансовых ресурсов за счет уточнения налогооблагаемой базы.

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2014 год в сумме 60471,0 тыс.руб., на 2015 год – 64920,0 тыс.руб., на 2016 год – 69404,0 тыс.руб.

В основу прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов заложены целевые ориентиры по состоянию социально-экономической ситуации, проведение мероприятий по дальнейшей актуализации налогооблагаемой базы по региональным и местным налогам, улучшение собираемости налогов.

Общий объем поступления налоговых доходов в бюджет МО «Яблоновское городское поселение» по прогнозу на 2014 год составит 48906,0 тыс.руб. Удельный вес в доходах бюджета поселения составит 80,9 процента. Объем неналоговых доходов составит 11565,0 тыс.руб. Удельный вес 19,1 процента.

Как видно из таблицы 1.6, структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Яблоновское городское поселение» на 2014 год выглядит следующим образом:

налог на доходы физических лиц – 44,6 процента;

доходы от уплаты акцизов – 4,7 процента;

единый сельскохозяйственный налог –  0,2 процента;

налог на имущество физических лиц –  2,6 процента;

земельный налог – 28,8 процента;

неналоговые доходы – 19,1 процента.

Основной характеристикой финансового баланса муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2014-2016 год остается существенный разрыв между утвержденными доходами бюджета и необходимыми полномочными расходами, что обуславливает дефицитность баланса.

Формирование расходов бюджета поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея.

Общий объем расходов на 2014 год определен на уровне 66506,2 тыс.руб., на 2015 год – 68050,5 тыс.руб., на 2016 год – 71793,2 тыс.руб.

При формировании бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов соблюден принцип адекватности реальных темпов роста бюджетных расходов темпам роста доходной части бюджета.

Расходы бюджета, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство в том числе благоустройство, утверждены в 2014 г. 21540 тыс. руб., что равняется 32,4 % всех расходов бюджета, на 2015 г. 18900 тыс.руб. или 27,8 % всех расходов бюджета, на 2016 г. 20500 тыс.руб. или 28,6 % всех расходов бюджета.

Важнейшей задачей в сфере экономического развития территории является создание успешно действующей системы управления, обеспечивающей постоянный приток внешних капиталов в муниципальное образование. Устойчивый приток инвестиций становится реальной гарантией независимости социально-экономической и финансовой ситуации в поселке. Инвестиции позволяют повышать конкурентоспособность продукции, обеспечивать занятость и доходы населения, успешно решать социальные вопросы. Кроме того, инвестирование предприятий в бизнес и недвижимость, повышают благосостояние населения и увеличивают слой «среднего класса». Реализация намеченных инвестиционных проектов позволяет решать проблему безработицы.

Высокими темпами идёт индивидуальное жилищное строительство. Все это делается благодаря инвесторам. Все инвестиционные проекты рассчитаны на повышение объема производства, увеличение налоговых поступлений. Строительство является одним из основных бюджетоформирующих отраслей экономики поселения и ежегодно эта отрасль  занимала доминирующее положение в структуре производства.

Для обеспечения улучшения качества жизни населения будет реализовываться программа капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы и инженерного обустройства населенных пунктов. Рост цен на ресурсы, используемые в строительстве, привели к значительному повышению цен на строительную продукцию и падению спроса. У большинства населения не оказалось достаточных средств на строительство жилья. Проблемы перехода к новым экономическим условиям привели к тому, что строительные  организации имеют тенденцию  неустойчивого  финансового  состояния. Переход на рыночные отношения, отказ от планового управления строительной отраслью требуют выработки принципиально нового механизма управления строительными организациями, которое обеспечило бы эффективное функционирование в условиях рынка.

- ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2024 год | 2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Численность населения, всего | чел. | 31 069 | 48 773 | 59 396 |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 5,6 | 8,8 | 10,8 |
| 1.3. | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 8,1 | 12,7 | 15,5 |
| 1.4. | Экономически активное население | чел. | 20 100 | 31 554 | 38 426 |
| 1.5. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 139 | 218 | 266 |
| 1.6. | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории.

Основными целями регулирования демографического развития Яблоновского городского поселения должны являться:

-	увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой (активной) жизни жителей Яблоновского ГП,

-	повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного движения населения с учетом интересов социального и экономического развития поселения.

Задачами регулирования демографического развития должны быть:

-	создание системы формирования, активного сохранения, укрепления  или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни;

-	снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.

-	повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

-	создание социально-экономических условий, при которых родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно воспитать двоих и более детей;

-	развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в том числе в решении жилищных проблем;

-	обеспечение потребностей семей в медико-социальных и других услугах, связанных с рождением и воспитанием детей;

-	улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских технологий;

-	формирование единой демографической, семейной и информационной  политики в интересах семьи с детьми.

-	обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик миграционных потоков целям социального и экономического развития Яблоновского ГП;

-	более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста;

-	создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную жизнь лиц пожилого возраста.

3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | год | год |
| Объекты детских дошкольных учреждений | ед | 5 | 5 | 5 |
| Школы общеобразовательные | ед | 4 | 4 | 4 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | ед | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культурно-досугового типа | ед | 2 | 2 | 2 |
| Количество библиотек | ед | 5 | 5 | 5 |
| Спортивные площадки, сооружения | ед | 8 | 8 | 8 |
| Детские игровые площадки | ед | 12 | 12 | 12 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | ед | 236 | 236 | 236 |
| Транспортная инфраструктура (протяженность улиц и дорог) | км | 95 | 95 | 95 |

В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

На территории Яблоновского городского поселения действует прогноз  социально-экономического развития муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2014 год и плановый период 2015- 2016 годов.

Решение проблемы социального развития муниципального образования является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния населения.        Программный подход к решению проблем, имеет особое значение. Определение направлений и объемов государственной поддержки на долгосрочный период позволяет планировать и определять приоритеты развития социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

Прогноз на 2014 год сформирован на основе комплексного анализа сложившейся экономической ситуации  на предприятиях  поселения всех форм собственности с учетом динамики и тенденций их развития, оценки работы в 2013 году и в соответствии с макроэкономической  ситуацией  и сценарными условиями развития экономики  поселения.

Разработка прогноза социально-экономического развития  МО «Яблоновское городское поселение» на 2014 год осуществлялась во исполнение  распоряжения  Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 августа 2012 года № 181 «О Порядке  разработки прогноза социально–экономического развития Республики Адыгея на 2014 год и на плановый период до 2016 года».

При расчете прогнозных показателей использовались  рекомендованные  Министерством экономического развития и торговли РА индексы цен, дифференцированные с учетом  развития  инфляционных процессов  и особенностей функционирования  отдельных отраслей и сфер его хозяйственного комплекса.

Прогнозные показатели определяют стратегию развития на 2014 год, исходя из необходимости решения существующих проблем и имеющихся ресурсов.

Основными задачами организации системы социально-культурного обслуживания являются:

- привлечение инвестиций для создания новых производств.

- повышение уровня социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

- обеспечение сохранности состояния муниципального жилого фонда.

- развитие жилищного строительства.

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

- улучшение качества жизни населения Яблоновского городского поселения.

- развития платных услуг.

- организация надлежащего содержания мест захоронения.

- совершенствование организации благоустройства территории городского поселения.

- совершенствование организации в границах поселения электро-, тепло- и  водоснабжения населения, водоотведения и освещения улиц.

- совершенствование управления муниципальной собственностью с целью наиболее эффективного ее использования.

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Яблоновского городского поселения, способствующего созданию новых рабочих мест, пополнению бюджета, росту доходов населения.

- оказание поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям.

- создание необходимых условий  для укрепления здоровья населения и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- создание условий для повышения уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания молодежи.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4.1 Теплоснабжение

4.1.1 Характеристики существующей системы централизованного теплоснабжения

На территории Яблоновского городского поселения теплоснабжение обеспечивается 8 котельными и тремя эксплуатирующими организациями.

Центральным отоплением обеспечено 25% жилого фонда, как правило, многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

При реконструкции существующих и строительстве новых котельных необходимо использовать газовое топливо.

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от централизованных источников. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию.

Целесообразно применять индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, автономные генераторы тепла, и др.). В МО централизованное отопление не развито, однако очень высок уровень газификации, что позволяет эффективно применять индивидуальные источники тепла.

Использование альтернативных источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях МО с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Таблица 4.1.1.1 - Основные технико-экономические показатели за отопительный 2013 год

| Показатели | Ед. изм. | Котельная по ул. Гагарина | Котельная по ул. Лаухина | Котельная по ул. Дорожная | Котельная по ул. Энгельса | Котельная по ул. Заводская | Котельная по ул. Пушкина | Котельная по ул. Железнодорожная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выработка теплоэнергии | Гкал | 3491,95 | 11047,82 | 984,59 | 6374,46 | 4276,16 | 3088,97 | 10823,88 |
| 2. Расход тепла на собств. нужды. | Гкал | 81,51 | 257,88 | 22,98 | 148,79 | 99,81 | 72,10 | 236,87 |
| 3. Отпуск теплоэнергии | Гкал | 3410,44 | 10789,94 | 961,61 | 6225,66 | 4176,34 | 3016,87 | 10587,01 |
| 4. Потери тепла в сетях | Гкал | 527,08 | 1667,57 | 148,62 | 962,17 | 645,45 | 466,25 | 1214,66 |
| 5. Реализация теплоэнергии | Гкал | 2883,36 | 9122,37 | 812,99 | 5263,50 | 3530,90 | 2550,61 | 9339,11 |
| 6. Общий расход услов. топлива | т.у.т. | 558,45 | 1906,15 | 157,46 | 985,56 | 661,14 | 514,99 | 1 508,4 |
| 7. Расход натурального топлива | нм3 | 494,83 | 1689,00 | 139,52 | 873,28 | 585,82 | 456,32 | 1311,65 |

4.1.2 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Существующие котельные МО «Яблоновское городское поселение» поставляют тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления и горячего водоснабжения МО «Яблоновское городское поселение».

В ходе визуального обследования было определено, что все существующие котлы находятся в рабочем состоянии, списанных нет.

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности каждой котельных свидетельствует о том, что они способны покрыть тепловые нагрузки даже с учетом перспективного подключения в размере 14,636 Гкал/ч.

Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует требованиям систем теплоснабжения. Так как схема теплоснабжения закрытая, при увеличении нагрузки на котельные, производительность ВПУ не изменится.

В МО «Яблоновское городское поселение» были предложены следующие мероприятия для развития источников теплоснабжения МО «Яблоновское городское поселение»:

- Реконструкция всех существующих котельных.

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий, представлены в таблице 4.1.2.1.

Таблица 4.1.2.1 - Инвестиции в развитие источников теплоснабжения

|  | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции в источник: |
| 1.1. | Реконструкция котельной по ул. Гагарина | 5670 |  | 5670 |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция котельной по ул. Лаухина | 10900 |  | 10900 |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция котельной по ул. Дорожная | 5350 |  | 5350 |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция котельной по ул. Энгельса | 13250 |  | 13250 |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция котельной по ул. Заводская | 8900 |  | 8900 |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция котельной по ул. Пушкина | 2780 |  | 2780 |  |  |  |
| 1.7. | Реконструкция котельной по ул. Железнодорожная | 7480 |  | 7480 |  |  |  |

Стоимости указаны по среднерыночным ценам. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

4.1.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

В МО «Яблоновское городское поселение» для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения МО «Яблоновское городское поселение» рекомендуется:

Реконструкция всех существующих котельных;

- Прокладка новой 4-х трубной системы теплоснабжения от котельной по ул. Гагарина;

- Прокладка новой 4-х трубной системы теплоснабжения от котельной по ул. Лаухина;

- Прокладка новой 4-х трубной системы теплоснабжения от котельной по ул. Энгельса;

- Прокладка новой 4-х трубной системы теплоснабжения от котельной по ул. Заводская;

- Прокладка новой 4-х трубной системы теплоснабжения от котельной по ул. Пушкина;

- Прокладка новой 4-х трубной системы теплоснабжения от котельной по ул. Железнодорожная;

- Прокладка новой 2-х трубной системы теплоснабжения от котельной по ул. Дорожная.

В связи с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия сетей, температура теплоносителя, поступающего к потребителям, не соответствует нормативным требованиям. Замена существующей ветхой теплоизоляции на пенополиуретановую с низкой теплопроводностью и большим сроком эксплуатации, позволит получить существенное снижение потерь тепловой энергии в сетях.

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий, представлены в таблице 4.1.3.1.

Таблица 4.1.3.1 - Инвестиции в развитие системы теплоснабжения

|  | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции в тепловые сети: |
| 1.1. | Прокладка 4-х трубной системы от котельной по ул. Гагарина | 32319 | 6463,8 | 6463,8 | 6463,8 | 6463,8 | 6463,8 |
| 1.2. | Прокладка 4-х трубной системы от котельной по ул. Лаухина | 77783 | 15556,6 | 15556,6 | 15556,6 | 15556,6 | 15556,6 |
| 1.3. | Прокладка 2-х трубной системы от котельной по ул. Дорожная | 9550 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 1.4. | Прокладка 4-х трубной системы от котельной по ул. Энгельса | 99182 | 19836,4 | 19836,4 | 19836,4 | 19836,4 | 19836,4 |
| 1.5. | Прокладка 4-х трубной системы от котельной по ул. Заводская | 25093 | 5018,6 | 5018,6 | 5018,6 | 5018,6 | 5018,6 |
| 1.6. | Прокладка 4-х трубной системы от котельной ул. Пушкина | 39649 | 13929,8 | 13929,8 | 13929,8 | 13929,8 | 13929,8 |
| 1.7. | Прокладка 4-х трубной системы от котельной по ул. Железнодорожная | 31216 | 6243,2 | 6243,2 | 6243,2 | 6243,2 | 6243,2 |

Стоимости указаны по среднерыночным ценам. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

4.1.4 Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

вероятности безотказной работы;

коэффициенту готовности;

живучести [Ж].

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

4.2 Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения

4.2.1 Система водоснабжения Яблоновского городского поселения

Источниками водоснабжения являются только подземные воды.

Водоснабжение Яблоновского городского поселения осуществляется артезианской водой из ведомственных скважин общим дебитом 20,1 тыс.м3/сут.  Протяженность сетей водоснабжения 270 км. Износ сетей составляет 60%. По данным организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения, численность населения, обеспеченного водой, составляет 38095 человек. Питьевая вода проходит обязательный контроль качества по всем нормативным показателям в соответствии с требованиями ГОСТ. Периодичность отбора проб соблюдается в строгом порядке, отобранные пробы анализируются Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах в соответствии с договором. Питьевая вода очищается химическим методом очистки с помощью реагентов – обеззараживание активным хлором на хлораторных установках, а также бактерицидным методом – обеззараживание на бактерицидных установках.

В настоящее время на территории МО функционирует большое количество одиночных скважин. Обеспечение государственных стандартов по охране источников водоснабжения — 1-я, 2-я и 3-я зоны охраны вокруг одиночных скважин не представляется возможным. Поэтому, одной из ближайших задач, стоящих перед органами управления является инвентаризация всех водозаборных скважин с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, с уточнением производительности и возможности организации зон санитарной охраны. В МО Яблоновское городское поселение, включая п. Новый под водозаборные сооружения, насосные станции, водонапорные башни отведено 4.83 га, предусмотрено увеличение этих до 5.4 га. Этих территорий достаточно для постепенного формирования водоохранных зон.

1-й пояс водоохранной зоны составляет 30 м., отсчет зоны производится от замкнутого периметра водозаборных скважин. В этой зоне запрещается размещение и строительство любых объектов.

2-й пояс водоохранной зоны составляет 50 метров. В этой зоне запрещается размещение любых производственных объектов и неканализованных объектов гражданского назначения.

3-й пояс водоохранной зоны составляет 100 метров. В этой зоне запрещается размещение производственных объектов.

Первый пояс санитарно-охранной зоны имеют водозаборные сооружения с кустами скважин, расположенные в северо-восточной части поселения. Отдельные скважины, разбросанные по территории поселения, имеющие незначительный дебит, санитарно-охранных зон не имеют.

Таблица 4.2.1.1 - Характеристика зданий и сооружений водоснабжения

| № п/п | Зданияи сооружения | Годввода | Производительность ,м3/час | Износ, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт.скважина №205 | 2017 | 65 |  |  |
| 2 | Арт.скважина №214 | 2017 | 40 |  |  |
| 3 | Арт.скважина №215 | 2017 | 25 |  |  |
| 4 | Арт.скважина №1 | 2017 | 40 |  |  |
| 5 | Арт.скважина №1/93 | 2017 | 40 |  |  |
| 6 | Арт.скважина №94 | 2017 | 40 |  |  |
| 7 | Арт.скважина №216 | 2017 | 40 |  |  |
| 8 | Арт.скважина №206 | 2017 | 65 |  |  |
| 9 | Арт.скважина №210 | 2017 | 65 |  |  |
| 10 | Арт.скважина №211 | 2017 | 40 |  |  |
| № п/п | Зданияи сооружения | Годввода | Производительность,м3/час | Износ, % | Примечание |
| 11 | Арт.скважина №207 | 2017 | 65 |  |  |
| 12 | Арт.скважина №208 | 2017 | 40 |  |  |
| 13 | Арт.скважина №209 | 2017 | 40 |  |  |
| 14 | Арт.скважина №229 | 2017 | 65 |  |  |
| 15 | Арт.скважина №101-р | 2018 | 18 |  |  |
| 16 | Арт.скважина №102-р | 2018 | 35 |  |  |
| 17 | Арт.скважина №103-р | 2018 | 15 |  |  |
| 18 | Арт.скважина №104-р | 2018 | 25 |  |  |
| 19 | Арт.скважина №105-р | 2018 | 30 |  |  |
| 20 | Арт.скважина №106-р | 2018 | 20 |  |  |
| 21 | Арт.скважина №б/н | 2006 | 24,7 |  |  |
| 22 | ВНС-2 | н/д | 80 | н/д | Насос КМ45/30 – 3шт |
| 23 | Накопительный резервуар (АКК) | н/д | - | н/д | Объем бака 4000м3. |
| 24 | Накопительный резервуар (ул.Титова) | н/д | - | н/д | Объем бака н/д. |
| 25 | Накопительный резервуар(ПМК-3) | н/д | - | н/д | Объем бака 3000м3. |
| 26 | В.Башня (п.Перекатный) | н/д | - | н/д | Объем бака 6,5м3. Высота сооружения 15м. |
| 27 | В.Башня (ул.Колхозная) | н/д | - | н/д | Объем бака 16м3. Высота сооружения12м.(неуд.сост.) |
| 28 | В.Башня (ул.Ленина) | н/д | - | н/д | Объем бака 6,5м3. Высота сооружения10м.(неуд.сост.) |
| 29 | В.Башня (ул. Почтовая) | н/д | - | н/д | Объем бака 22м3. Высота сооружения25м. |
| 30 | В.Башня (ул.Советская) | н/д | - | н/д | Объем бака 22м3. Высота сооружения25м. |
| 31 | В.Башня (ул.Пушкина) | н/д | - | н/д | Объем бака 6,5м3. Высота сооружения10м.(неуд.сост.) |
| 32 | В.Башня (ул.Шовгенова) | н/д | - | н/д | Объем бака 21м3. Высота сооружения 22,5м. |
| 33 | В.Башня (ул.Дорожная) | н/д | - | н/д | Объем бака 25м3. Высота сооружения 22,5м. |
| 34 | В.Башня (ул.Луговая) | н/д | - | н/д | Объем бака 20м3. Высота сооружения 22,5м. |

Таблица 4.2.1.2 - Производственные программы в сфере холодного водоснабжения на 2019 год

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО МКХ Краснодарское | ООО КХ Яблоновское | ООО Строитель-Юг | ООО Строй-Техно | ВСЕГО |
| 1 | Объем выработки воды |  | 262,40 | 2130,87 | 168,00 | 181,77 | 2743,04 |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 262,40 | 2130,87 | 168,00 | 181,77 | 2743,04 |
| 4 | Потери воды | тыс.м3 | 12,00 | 121,03 | 2,40 | 26,18 | 161,61 |
| 4.1. | Уровень потерь воды | % | 4,57% | 5,68% | 1,43% | 14,41% | 5,89% |
| 5 | Объем воды, используемой на собственные нужды. | тыс.м3 | 0,30 | 94,38 | 0,00 | 0,60 | 95,28 |
| 6 | Объем реализации, в т.ч. | тыс.м3 | 250,10 | 1915,46 | 165,60 | 154,99 | 2486,15 |
| 6.1. | население | тыс.м3 | 230,10 | 1859,53 | 0,00 | 149,17 | 2238,80 |
| 6.2. | финансируемые из бюджетов всех уровней | тыс.м3 | 19,70 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 6.3. | прочие потребители | тыс.м3 | 0,30 | 33,63 | 165,60 | 5,82 | 205,35 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственных программ по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижению потерь воды при транспортировке, утвержденные соответствующими приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея,  на 2019 год приведены в таблице 4.2.1.3.

Таблица 4.2.1.3 - Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственных программ, утвержденные в тарифах на 2019 год, (тыс.руб.)

| Наименование мероприятий | ООО МКХ Краснодарское | ООО КХ Яблоновское | ООО Строитель-Юг | ООО Строй-Техно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт водопроводных сетей с заменой отдельных участков |  | 1 466,32 |  |  |
| ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | 899,21 |  | 95,02 | 372,49 |
| замена насосов |  | 1 670,20 |  |  |
| ВСЕГО | 899,21 | 3 136,52 | 95,02 | 372,49 |

4.2.2. Система водоотведения Яблоновского городского поселения

В Яблоновском городском поселении общепоселковая система канализования и очистки отсутствует. Протяженность канализационных сетей составляет 40,8 км. Износ – 70%. К очистным сооружениям подключены 5-ти этажные жилые дома.. Производственная мощность оборудования очистных сооружений – 1219,1 м3/ сутки. Сброс очищенных вод осуществляется в Чибийский канал с северных очистных сооружений. С южных очистных сброс осуществляется в лощину на территории МО.

На территории поселения имеется 10 канализационных станций, с общим объемом прокачки сточных вод 807,6 тыс. м3 за год. Промзона не канализована. Ливневая канализация также отсутствует.

Таблица 4.2.2.1 - Производственные программы в сфере водоотведения на 2019 год

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2019г (производственные программы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО КХ Яблоновское | ООО "Строитель-Юг | ООО МКХ Краснодарское | ВСЕГО |
| 1 | Прием сточных вод | тыс.м3 | 1 136,17 | 337,00 | 264,40 | 1 737,57 |
| 2 | По абонентам | тыс.м3 | 1 136,17 | 337,00 | 264,40 | 1 400,57 |
| 2.1. | население | тыс.м3 | 1 004,37 |  | 204,70 | 1 209,07 |
| 2.2. | бюджетные организации | тыс.м3 | 72,50 |  | 20,00 | 92,50 |
| 2.3. | прочие потребители | тыс.м3 | 59,30 |  | 39,70 | 99,00 |
| 2.4. | организации, осуществляющие водоотведение | тыс.м3 |  | 337,00 |  | 337,00 |
| 3 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м3 | 1 136,17 | 337,00 | 264,40 | 1 737,57 |
| 3.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 948,64 | 337,00 | 264,40 | 1 550,04 |
| 3.2. | другим организациям | тыс.м3 | 187,53 |  |  | 187,53 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.м3 | 1 136,17 | 337,00 | 264,40 | 1 737,57 |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственных программ по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденные соответствующими приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея,  на 2019, приведены в таблице 4.2.2.2.

Таблица 4.2.2.2  - Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственных программ, утвержденные в тарифах на 2019 год, (тыс.руб.)

| Наименование мероприятий | ООО МКХ Краснодарское | ООО КХ Яблоновское | ООО Строитель-Юг |
| --- | --- | --- | --- |
| ремонт канализационных сетей с заменой отдельных участков | 404,68 | 1 156,35 |  |
| ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  |  | 494,89 |
| ремонт насосов |  | 318,15 |  |
| ВСЕГО | 404,68 | 1 474,50 | 494,89 |

4.2.3 Технологическая схема очистных сооружений

Источником приема сточных вод являются два канализационных очистных сооружения.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов в центральные коллектора и самотеком поступают в приемный резервуар канализационных насосных станций, далее по системе напорных трубопроводов поступают на 6 канализационных очистных сооружений.

Сток хозяйственно-бытовой.

Стоки подвергаются очистки. КОС находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции либо замены на новые.

Данные о мощности, отдельно по каждому, КОС не были предоставлены. В связи, с тем, что данные о мощности КОС предоставлены общие, определение существующего дефицита (резерва) мощностей определяется общее для всех КОС.

Общая мощность КОС согласно генеральному плану поселения составляет 1219,1 м3/сутки.

При среднесуточном приеме сточных вод 3 031,8 м3/сутки, дефицит очистных сооружений составляет 1 812,7 м3/сутки.

4.2.4 Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения

В системе водоснабжения:

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении МО «Яблоновское городское поселение» являются:

- большой процент износа водопроводных сетей;

- износ водозаборных сооружений;

- износ водопроводных сооружений (ВНС-2,водонапорные башни и т.д.);

- частичное отсутствие приборов учета.

В настоящее время подача воды потребителям производится без какой-либо обработки.

В системе водоотведения:

В настоящее время основными проблемами  в водоотведении МО «Яблоновское городское поселение» являются:

- недостаточная мощность КОС;

- ветхое состояние участков сети;

- отсутствие приборов учета количества и качества стоков во всей системе;

- отсутствие автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Также немаловажная проблема заключается в том, что очистка поверхностно-ливневых сточных вод не производится.

    - Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения

В системе водоснабжения:

Основным вариантом развития системы водоснабжения Яблоновского городского поселения является бесперебойное обеспечение всех потребителей качественным централизованным водоснабжением. Для реализации данного варианта необходимы мероприятия и капитальные вложения, представленные в таблице 4.2.5.1.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1. К 2023 году планируется произвести строительство новых водопроводных сетей протяженностью 8 717 м;

2. К 2023 году планируется строительство водозаборных сооружений КУРБ по ул. Гагарина,153Н мощностью 4 000 м3 в сутки;

3. К 2024 году планируется строительство водозаборных сооружений АКК по ул. Шоссейная мощностью 8 000 м3 в сутки;

4. К 2025 году планируется строительство водозаборных сооружений по ул. Космическая мощностью 20 000 м3 в сутки.

Таблица 4.2.5.1 -  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | диаметр, мм | длина (м), | способ оценки | стоимость, тыс.руб. | в т.ч. по сроку реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, шт |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения | 100 | 1 795 | НЦС 81-02-14-2017 | 13 894 |  | 13 894 |  |  |  |  |
|  |  | 150 | 539 |  | 4 554 |  |  | 4 554 |  |  |  |
|  |  | 300 | 6 383 |  | 89 264 |  | 16 890 | 48 265 | 24 109 |  |  |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений КУРБ по ул.Гагарина,153Н мощностью 4 000 м3 в сутки |  | 1 | Объект-аналог | 83 760 |  | 31 991 | 22 072 | 29 697 |  |  |
| 3 | Строительство водозаборных сооружений АКК по ул.Шоссейная мощностью 8 000 м3 в сутки |  | 1 | Объект-аналог | 187 112 |  | 80 393 | 53 421 | 26 077 | 27 221 |  |
| 4 | Строительство водозаборных сооружений по ул.Космическая мощностью 20 000 м3 в сутки |  | 1 | Объект-аналог | 482 202 |  |  |  | 315 372 | 81 666 | 85 164 |
| ИТОГО: | 860 786 |  | 143 168 | 128 312 | 395 255 | 108 887 | 85 164 |

НЦС 81-02-14-2017- Государственные укрупненные сметные нормативы.

В системе водоотведения:

В целях реализации схемы водоотведения Яблоновского городского поселения до 2034 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- реконструкция канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения;

- строительство сетей водоотведения хозяйственно-бытовой канализации и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов;

- строительство канализационной насосной станций;

- реконструкция канализационных насосных станций.

В результате строительства сетей и канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации будут решены следующие задачи:

- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое удаление биогенных элементов.

Таблица 4.2.5.2 -  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | диаметр, мм | длина (м), | способ оценки | стоимость, тыс.руб. | в т.ч. по сроку реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, шт |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство сетей водоотведения | 160 | 710 | НЦС 81-02-14-2017 | 5 004 |  | 5 004 |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 1 290 |  | 13 737 |  | 9 343 |  | 3 010 | 1 384 |  |
|  |  | 300 | 825 |  | 9 926 |  | 3 025 |  | 6 901 |  |  |
|  |  | 500 | 1 504 |  | 24 812 |  | 24 812 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений производительностью 10000 м3/сут (ул.Шоссейная, 74/4А) |  | 1 | Объект-аналог | 349 855 |  | 171 229 | 178 626 |  |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений производительностью 18000 м3/сут (ул.Космическая, 57/А) |  | 1 | Объект-аналог | 619 265 |  | 96 735 | 201 828 | 210 719 | 109 983 |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 3 000 м3 в сут. по ул. Космическая, 57/А |  | 1 | Объект-аналог | 100 859 | 100 859 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КНС |  | 10 | Объект-аналог | 495 565 |  | 12 322 | 0 | 62 627 | 42 027 | 378 589 |
| ИТОГО: | 1 619 023 | 100 859 | 322 470 | 380 454 | 283 257 | 153 394 | 378 589 |